## Foglio1
Nome | Misura | 02/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 00:00:00 | 04/01/2025 00:00:00 | 05/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 17/01/2025 00:00:00 | 18/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 00:00:00 | 20/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 00:00:00 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/02/2025 00:00:00 | 03/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 00:00:00 | 07/02/2025 00:00:00 | 08/02/2025 00:00:00 | 09/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 00:00:00 | 11/02/2025 00:00:00 | 12/02/2025 00:00:00 | 13/02/2025 00:00:00 | 14/02/2025 00:00:00 | 15/02/2025 00:00:00 | 16/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 00:00:00 | 18/02/2025 00:00:00 | 19/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 24/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 00:00:00 | 26/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 07/03/2025 00:00:00 | 08/03/2025 00:00:00 | 09/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 | 23/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 00:00:00 | 28/03/2025 00:00:00 | 29/03/2025 00:00:00 | 30/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 00:00:00
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Massimo P1 | 2.06 | 2.057 | 2.063 | 2.056 | 2.059 | 2.063 | 2.064 | 2.063 | 2.064 | 2.069 | 2.062 | 2.056 | 2.056 | 2.053 | 2.056 | 2.06 | 2.059 | 2.059 | 2.063 | 2.06 | 2.062 | 2.063 | 2.067 | 2.069 | 2.067 | 2.067 | 2.064 | 2.076 | 2.062 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.063 | 2.067 | 2.062 | 2.06 | 2.062 | 2.064 | 2.064 | 2.063 | 2.063 | 2.066 | 2.062 | 2.064 | 2.063 | 2.059 | 2.062 | 2.064 | 2.066 | 2.063 | 2.064 | 2.064 | 2.062 | 2.064 | 2.063 | 2.059 | 2.064 | 2.063 | 2.063 | 2.062 | 2.059 | 2.06 | 2.062 | 2.066 | 2.067 | 2.066 | 2.064 | 2.07 | 2.076 | 2.078 | 2.072 | 2.067 | 2.076 | 2.089 | 2.067 | 2.066 | 2.062 | 2.063 | 2.069 | 2.073 | 2.072 | 2.075 | 2.076 | 2.076 | 2.067 | 2.063 | 2.066 | 2.066 | 2.064
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Medio P1 | 2.042 | 2.042 | 2.047 | 2.042 | 2.044 | 2.047 | 2.048 | 2.047 | 2.047 | 2.05 | 2.045 | 2.042 | 2.04 | 2.04 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2.042 | 2.042 | 2.044 | 2.045 | 2.045 | 2.048 | 2.05 | 2.048 | 2.048 | 2.05 | 2.051 | 2.05 | 2.048 | 2.05 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.05 | 2.05 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.05 | 2.05 | 2.047 | 2.048 | 2.05 | 2.05 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.045 | 2.048 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.045 | 2.047 | 2.047 | 2.045 | 2.047 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.05 | 2.048 | 2.051 | 2.053 | 2.054 | 2.051 | 2.051 | 2.056 | 2.06 | 2.05 | 2.051 | 2.048 | 2.048 | 2.051 | 2.053 | 2.054 | 2.056 | 2.056 | 2.054 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Minimo P1 | 2.028 | 2.026 | 2.023 | 2.028 | 2.031 | 2.032 | 2.031 | 2.032 | 2.028 | 2.031 | 2.028 | 2.028 | 2.023 | 2.022 | 2.023 | 2.025 | 2.023 | 2.023 | 2.025 | 2.026 | 2.028 | 2.028 | 2.032 | 2.031 | 2.032 | 2.035 | 2.031 | 2.035 | 2.037 | 2.035 | 2.035 | 2.037 | 2.035 | 2.035 | 2.038 | 2.037 | 2.034 | 2.037 | 2.037 | 2.038 | 2.034 | 2.034 | 2.037 | 2.037 | 2.038 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.038 | 2.037 | 2.038 | 2.028 | 2.026 | 2.031 | 2.029 | 2.031 | 2.029 | 2.029 | 2.028 | 2.029 | 2.031 | 2.029 | 2.028 | 2.029 | 2.029 | 2.032 | 2.034 | 2.035 | 2.037 | 2.037 | 2.038 | 2.04 | 2.04 | 2.035 | 2.038 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.035 | 2.038 | 2.037 | 2.038 | 2.04 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.037 | 2.038 | 2.037
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Massimo P2 | 29.1 | 29.4 | 31.3 | 29 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 29 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.4 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.6 | 29.1 | 29 | 29 | 29.1 | 28.8 | 29 | 29 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.5 | 30.2 | 29.4 | 29 | 29 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 29 | 29.1 | 29 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 29.1 | 29.2 | 29 | 29 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.1 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 29.1 | 29.3 | 29
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Medio P2 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 25.7 | 26.5 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 27.5 | 27.1 | 25 | 25.3 | 24.6 | 24.8 | 25 | 26.7 | 27 | 25.7 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 26.2 | 27.4 | 27.5 | 25.7 | 25.9 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 27.5 | 27.4 | 25.1 | 25.7 | 25 | 24.9 | 25.5 | 27.4 | 27.2 | 25.1 | 25.1 | 25.6 | 26 | 25.8 | 27.2 | 27.1 | 25.1 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 27.2 | 25.3 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 26.4 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 25.1 | 25.2 | 24.7 | 27.4 | 27.6 | 25.4 | 24.8 | 24.7 | 25.2 | 25.9 | 27.6 | 27.7 | 26.2 | 25.3 | 25.5 | 24.8 | 26.1 | 27.6 | 27.6 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4
ZONA PIP GRF 1 | Trace Giornaliere Minimo P2 | 22 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22.1 | 21.9 | 22 | 22.1
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Massimo P1 | 2054.2 | 2052.7 | 2057.1 | 2049.8 | 2051.3 | 2055.7 | 2060.1 | 2057.1 | 2058.6 | 2063 | 2057.1 | 2049.8 | 2049.8 | 2046.9 | 2049.8 | 2055.7 | 2054.2 | 2052.7 | 2057.1 | 2054.2 | 2054.2 | 2058.6 | 2061.5 | 2063 | 2060.1 | 2063 | 2058.6 | 2070.3 | 2055.7 | 2060.1 | 2060.1 | 2060.1 | 2057.1 | 2060.1 | 2055.7 | 2055.7 | 2055.7 | 2057.1 | 2058.6 | 2055.7 | 2055.7 | 2060.1 | 2055.7 | 2058.6 | 2057.1 | 2052.7 | 2055.7 | 2058.6 | 2060.1 | 2055.7 | 2058.6 | 2058.6 | 2055.7 | 2058.6 | 2055.7 | 2051.3 | 2060.1 | 2057.1 | 2057.1 | 2055.7 | 2052.7 | 2054.2 | 2055.7 | 2058.6 | 2060.1 | 2058.6 | 2057.1 | 2063 | 2068.9 | 2070.3 | 2065.9 | 2060.1 | 2070.3 | 2083.5 | 2061.5 | 2060.1 | 2055.7 | 2055.7 | 2061.5 | 2065.9 | 2065.9 | 2067.4 | 2068.9 | 2070.3 | 2063 | 2058.6 | 2060.1 | 2060.1 | 2058.6
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Medio P1 | 2036.6 | 2035.2 | 2039.6 | 2035.2 | 2038.1 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2042.5 | 2038.1 | 2036.6 | 2033.7 | 2032.2 | 2033.7 | 2035.2 | 2035.2 | 2035.2 | 2035.2 | 2038.1 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2044 | 2044 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2041 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2044 | 2041 | 2042.5 | 2042.5 | 2044 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2042.5 | 2044 | 2046.9 | 2046.9 | 2045.4 | 2045.4 | 2049.8 | 2052.7 | 2044 | 2045.4 | 2042.5 | 2042.5 | 2044 | 2045.4 | 2046.9 | 2048.4 | 2048.4 | 2048.4 | 2045.4 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Minimo P1 | 2020.5 | 2017.6 | 2016.1 | 2020.5 | 2023.4 | 2024.9 | 2023.4 | 2024.9 | 2020.5 | 2023.4 | 2020.5 | 2020.5 | 2016.1 | 2013.2 | 2014.7 | 2017.6 | 2014.7 | 2013.2 | 2017.6 | 2019 | 2020.5 | 2020.5 | 2023.4 | 2023.4 | 2024.9 | 2026.4 | 2023.4 | 2027.8 | 2029.3 | 2027.8 | 2029.3 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2029.3 | 2027.8 | 2026.4 | 2029.3 | 2027.8 | 2029.3 | 2024.9 | 2026.4 | 2027.8 | 2029.3 | 2030.8 | 2029.3 | 2027.8 | 2029.3 | 2029.3 | 2027.8 | 2029.3 | 2019 | 2017.6 | 2023.4 | 2022 | 2022 | 2023.4 | 2022 | 2020.5 | 2022 | 2023.4 | 2022 | 2019 | 2022 | 2020.5 | 2024.9 | 2026.4 | 2027.8 | 2030.8 | 2030.8 | 2032.2 | 2032.2 | 2032.2 | 2029.3 | 2032.2 | 2030.8 | 2029.3 | 2027.8 | 2027.8 | 2030.8 | 2032.2 | 2030.8 | 2033.7 | 2032.2 | 2032.2 | 2030.8 | 2030.8 | 2030.8 | 2030.8
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Massimo P2 | 23.7 | 23.7 | 24.2 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24 | 24.2 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 24 | 23.4 | 24.1 | 24.1 | 23.6 | 24.2 | 23.8 | 24 | 23.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24 | 24 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 24 | 24.1 | 23.9 | 24 | 23.8 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24.1
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Medio P2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4
VIA S.ROCCO GRF 2 | Trace Giornaliere Minimo P2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.6
SCUOLA MATERNA A. VALLE | Trace Giornaliere Massimo P1 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23.2 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23.1 | 23 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 23.9 | 24 | 23.3 | 23.5 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 23 | 23.1 | 23 | 23.1
SCUOLA MATERNA A. VALLE | Trace Giornaliere Medio P1 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1
SCUOLA MATERNA A. VALLE | Trace Giornaliere Minimo P1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Massimo P1 | 2054.2 | 2051.3 | 2054.2 | 2048.4 | 2052.7 | 2054.2 | 2057.1 | 2055.7 | 2057.1 | 2060.1 | 2051.3 | 2046.9 | 2046.9 | 2042.5 | 2046.9 | 2051.3 | 2049.8 | 2048.4 | 2052.7 | 2051.3 | 2054.2 | 2054.2 | 2060.1 | 2063 | 2061.5 | 2058.6 | 2058.6 | 2067.4 | 2054.2 | 2058.6 | 2060.1 | 2055.7 | 2054.2 | 2060.1 | 2052.7 | 2051.3 | 2054.2 | 2055.7 | 2054.2 | 2055.7 | 2057.1 | 2058.6 | 2055.7 | 2058.6 | 2055.7 | 2048.4 | 2051.3 | 2055.7 | 2057.1 | 2052.7 | 2055.7 | 2058.6 | 2055.7 | 2060.1 | 2055.7 | 2051.3 | 2055.7 | 2054.2 | 2057.1 | 2057.1 | 2049.8 | 2049.8 | 2055.7 | 2060.1 | 2061.5 | 2060.1 | 2057.1 | 2064.5 | 2068.9 | 2071.8 | 2065.9 | 2061.5 | 2070.3 | 2083.5 | 2061.5 | 2060.1 | 2052.7 | 2055.7 | 2063 | 2068.9 | 2065.9 | 2068.9 | 2071.8 | 2071.8 | 2058.6 | 2054.2 | 2060.1 | 2057.1 | 2054.2
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Medio P1 | 2033.7 | 2032.2 | 2036.6 | 2032.2 | 2035.2 | 2036.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2038.1 | 2039.6 | 2035.2 | 2032.2 | 2029.3 | 2029.3 | 2030.8 | 2030.8 | 2030.8 | 2032.2 | 2032.2 | 2035.2 | 2036.6 | 2036.6 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2038.1 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2036.6 | 2038.1 | 2039.6 | 2039.6 | 2038.1 | 2038.1 | 2039.6 | 2036.6 | 2039.6 | 2038.1 | 2036.6 | 2038.1 | 2036.6 | 2038.1 | 2038.1 | 2036.6 | 2036.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2039.6 | 2042.5 | 2045.4 | 2045.4 | 2042.5 | 2044 | 2048.4 | 2052.7 | 2041 | 2042.5 | 2038.1 | 2039.6 | 2042.5 | 2044 | 2045.4 | 2046.9 | 2046.9 | 2046.9 | 2041 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2039.6
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Minimo P1 | 2016.1 | 2014.7 | 2011.7 | 2013.2 | 2019 | 2020.5 | 2020.5 | 2020.5 | 2016.1 | 2019 | 2014.7 | 2014.7 | 2011.7 | 2008.8 | 2010.3 | 2013.2 | 2011.7 | 2010.3 | 2013.2 | 2014.7 | 2016.1 | 2016.1 | 2020.5 | 2019 | 2020.5 | 2023.4 | 2020.5 | 2024.9 | 2023.4 | 2023.4 | 2024.9 | 2024.9 | 2023.4 | 2026.4 | 2024.9 | 2023.4 | 2022 | 2024.9 | 2026.4 | 2024.9 | 2020.5 | 2022 | 2023.4 | 2026.4 | 2026.4 | 2026.4 | 2023.4 | 2024.9 | 2026.4 | 2022 | 2024.9 | 2014.7 | 2013.2 | 2019 | 2017.6 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016.1 | 2017.6 | 2019 | 2017.6 | 2014.7 | 2017.6 | 2016.1 | 2020.5 | 2023.4 | 2024.9 | 2026.4 | 2027.8 | 2027.8 | 2029.3 | 2030.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2024.9 | 2023.4 | 2024.9 | 2022 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2030.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2026.4 | 2026.4 | 2027.8 | 2026.4
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Massimo P2 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 25.1 | 25.2 | 24.1 | 24.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 24.3 | 24.6 | 25.1 | 23.8 | 23.8 | 24 | 23.7
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Medio P2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.3
VIA MARCONI GRF 3 | Trace Giornaliere Minimo P2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Massimo P1 | 2051.3 | 2049.8 | 2054.2 | 2046.9 | 2049.8 | 2052.7 | 2057.1 | 2054.2 | 2057.1 | 2060.1 | 2052.7 | 2048.4 | 2048.4 | 2045.4 | 2048.4 | 2054.2 | 2051.3 | 2049.8 | 2054.2 | 2052.7 | 2052.7 | 2055.7 | 2057.1 | 2058.6 | 2057.1 | 2058.6 | 2055.7 | 2065.9 | 2052.7 | 2057.1 | 2058.6 | 2057.1 | 2055.7 | 2058.6 | 2052.7 | 2054.2 | 2054.2 | 2055.7 | 2055.7 | 2054.2 | 2055.7 | 2058.6 | 2054.2 | 2057.1 | 2054.2 | 2049.8 | 2052.7 | 2057.1 | 2058.6 | 2055.7 | 2057.1 | 2057.1 | 2052.7 | 2055.7 | 2052.7 | 2048.4 | 2055.7 | 2054.2 | 2054.2 | 2054.2 | 2049.8 | 2051.3 | 2054.2 | 2057.1 | 2058.6 | 2057.1 | 2054.2 | 2058.6 | 2065.9 | 2067.4 | 2061.5 | 2057.1 | 2065.9 | 2079.1 | 2058.6 | 2057.1 | 2054.2 | 2054.2 | 2061.5 | 2064.5 | 2063 | 2064.5 | 2065.9 | 2067.4 | 2057.1 | 2055.7 | 2057.1 | 2055.7 | 2054.2
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Medio P1 | 2035.2 | 2033.7 | 2036.6 | 2033.7 | 2035.2 | 2036.6 | 2038.1 | 2038.1 | 2036.6 | 2039.6 | 2035.2 | 2033.7 | 2032.2 | 2030.8 | 2032.2 | 2032.2 | 2032.2 | 2033.7 | 2033.7 | 2035.2 | 2036.6 | 2036.6 | 2038.1 | 2039.6 | 2038.1 | 2038.1 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2041 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2038.1 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2039.6 | 2036.6 | 2039.6 | 2038.1 | 2036.6 | 2038.1 | 2036.6 | 2038.1 | 2038.1 | 2036.6 | 2038.1 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2039.6 | 2041 | 2042.5 | 2042.5 | 2041 | 2042.5 | 2045.4 | 2049.8 | 2041 | 2042.5 | 2039.6 | 2041 | 2042.5 | 2044 | 2044 | 2045.4 | 2045.4 | 2044 | 2041 | 2039.6 | 2041 | 2041 | 2041
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Minimo P1 | 2016.1 | 2013.2 | 2011.7 | 2016.1 | 2017.6 | 2020.5 | 2019 | 2017.6 | 2014.7 | 2019 | 2016.1 | 2016.1 | 2011.7 | 2010.3 | 2010.3 | 2013.2 | 2011.7 | 2010.3 | 2014.7 | 2014.7 | 2016.1 | 2014.7 | 2019 | 2019 | 2020.5 | 2020.5 | 2019 | 2024.9 | 2024.9 | 2023.4 | 2024.9 | 2024.9 | 2023.4 | 2026.4 | 2026.4 | 2023.4 | 2022 | 2024.9 | 2026.4 | 2026.4 | 2022 | 2022 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2027.8 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2024.9 | 2026.4 | 2014.7 | 2013.2 | 2019 | 2017.6 | 2017.6 | 2017.6 | 2019 | 2016.1 | 2017.6 | 2020.5 | 2017.6 | 2016.1 | 2017.6 | 2016.1 | 2020.5 | 2022 | 2022 | 2027.8 | 2026.4 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2024.9 | 2027.8 | 2026.4 | 2026.4 | 2024.9 | 2022 | 2026.4 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2027.8 | 2026.4 | 2026.4 | 2027.8 | 2027.8
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Massimo P2 | 25 | 25 | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25 | 25.4 | 25.2 | 25 | 24.9 | 25.1 | 25 | 25 | 25.1 | 25 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 25 | 25.1 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 26.2 | 26.4 | 26 | 26 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 25.7 | 26.1 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.7 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.3
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Medio P2 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
PIAZZALE MENICHELLA GRF 5 | Trace Giornaliere Minimo P2 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7
A.S.L. A. VALLE | Trace Giornaliere Massimo P1 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 25 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 25.3 | 25.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25
A.S.L. A. VALLE | Trace Giornaliere Medio P1 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.9
A.S.L. A. VALLE | Trace Giornaliere Minimo P1 | 22.9 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 23 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23.1 | 23.1
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Massimo P1 | 2.054 | 2.053 | 2.059 | 2.05 | 2.053 | 2.057 | 2.06 | 2.057 | 2.06 | 2.063 | 2.056 | 2.05 | 2.051 | 2.048 | 2.05 | 2.056 | 2.054 | 2.053 | 2.059 | 2.056 | 2.056 | 2.059 | 2.06 | 2.063 | 2.062 | 2.064 | 2.06 | 2.07 | 2.057 | 2.06 | 2.062 | 2.06 | 2.057 | 2.062 | 2.057 | 2.056 | 2.056 | 2.057 | 2.059 | 2.056 | 2.059 | 2.06 | 2.057 | 2.06 | 2.059 | 2.053 | 2.056 | 2.059 | 2.06 | 2.057 | 2.059 | 2.059 | 2.056 | 2.059 | 2.056 | 2.053 | 2.062 | 2.057 | 2.057 | 2.057 | 2.053 | 2.054 | 2.057 | 2.06 | 2.062 | 2.059 | 2.059 | 2.064 | 2.07 | 2.072 | 2.066 | 2.062 | 2.07 | 2.084 | 2.062 | 2.062 | 2.057 | 2.057 | 2.064 | 2.067 | 2.066 | 2.067 | 2.07 | 2.072 | 2.062 | 2.059 | 2.06 | 2.062 | 2.057
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Medio P1 | 2.037 | 2.035 | 2.04 | 2.035 | 2.037 | 2.04 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2.042 | 2.038 | 2.035 | 2.034 | 2.032 | 2.034 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.038 | 2.04 | 2.04 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.041 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.041 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.044 | 2.041 | 2.042 | 2.042 | 2.044 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.04 | 2.041 | 2.041 | 2.04 | 2.041 | 2.04 | 2.041 | 2.041 | 2.04 | 2.04 | 2.041 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.045 | 2.047 | 2.047 | 2.045 | 2.045 | 2.05 | 2.054 | 2.044 | 2.045 | 2.042 | 2.042 | 2.044 | 2.047 | 2.047 | 2.048 | 2.05 | 2.048 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.044
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Minimo P1 | 2.019 | 2.018 | 2.013 | 2.018 | 2.021 | 2.023 | 2.022 | 2.022 | 2.019 | 2.022 | 2.018 | 2.018 | 2.013 | 2.012 | 2.012 | 2.016 | 2.016 | 2.013 | 2.016 | 2.018 | 2.019 | 2.021 | 2.022 | 2.022 | 2.025 | 2.025 | 2.023 | 2.028 | 2.028 | 2.026 | 2.028 | 2.028 | 2.026 | 2.029 | 2.029 | 2.026 | 2.025 | 2.028 | 2.029 | 2.029 | 2.025 | 2.026 | 2.026 | 2.028 | 2.029 | 2.029 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 2.026 | 2.028 | 2.018 | 2.016 | 2.023 | 2.019 | 2.022 | 2.022 | 2.021 | 2.021 | 2.022 | 2.022 | 2.021 | 2.019 | 2.021 | 2.021 | 2.023 | 2.025 | 2.026 | 2.029 | 2.029 | 2.031 | 2.032 | 2.031 | 2.029 | 2.034 | 2.029 | 2.028 | 2.028 | 2.025 | 2.031 | 2.031 | 2.032 | 2.034 | 2.031 | 2.031 | 2.029 | 2.031 | 2.031 | 2.029
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Massimo P2 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24 | 24 | 23.9 | 23.9 | 24 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 | 23.9 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 24.3 | 24.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 24 | 24.1 | 24.3 | 24
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Medio P2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9
VIA GIARDINO (SCUOLA MEDIA) GRF 4 | Trace Giornaliere Minimo P2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22